На фирменном бланке организации                                                                    На имя руководителя

______________ № ________________                                                                     ФКП «НИЦ РКП»

ЗАЯВКА на технологическое присоединение к электрическим сетям ФКП «НИЦ РКП» энергетических установок мощностью свыше 750 кВА

1. Реквизиты Заявителя

2. Наименование и место нахождения энергетических установок Заявителя, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ФКП «НИЦ РКП».

3. Юридический адрес Заявителя .

4. Почтовый адрес Заявителя .

5. Контакты Заявителя .

6. Существующая присоединенная мощность энергетических установок Заявителя (указать количество, тип, мощность, наличие РПН трансформаторов, ранее разрешенную мощность) (МВА)

.

7. Присоединенная мощность энергетических установок Заявителя после осуществления технологического присоединения (указать количество, тип, мощность, наличие РПН трансформаторов) (МВА)

.

8. Существующая максимальная мощность электроприемников, присоединенных к энергетическим установкам Заявителя (указать количество, тип, мощность электроприемников) (МВт)

.

9. Максимальная мощность электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, после осуществления технологического присоединения (указать количество, тип, мощность электроприемников) (МВт)

10. Количество существующих точек присоединения .

11. Количество точек присоединения после осуществления технологического присоединения .

12. Заявляемый уровень надежности (категории по надежности электроснабжения электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, с указанием максимальной мощности по каждой категории)

13. Структура электрической нагрузки электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, с указанием мощности и технологических процессов (строительная нагрузка, печная нагрузка, сварочное оборудование, двигательная нагрузка, осветительная нагрузка и пр.) различных групп потребителей электрической энергии (население, металлургия, нефтедобыча, промышленность, электрофицированный транспорт) .

.

14. Сезонность электропотребления и годовое электропотребление

15. Наличие, мощность и режим работы электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, которые могут ухудшать показатели качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109 – 97 в точках присоединения к электрическим сетям, наличие у Заявителя специальных мероприятий для предотвращения указанного негативного влияния

.

16. Соотношение потребления активной и реактивной мощности электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, в различных режимах электропотребления (tg φ) .

17. Величина (мощность) и обоснование технологической брони электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя

.

18. Величина (мощность) и обоснование аварийной брони электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя

19. Сроки осуществления присоединения, в том числе по этапам .

20. Характеристики энергетических установок Заявителя на каждом из этапов (максимальная мощность, присоединенная мощность, категория по надежности электроснабжения и пр.)

.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ

П.1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ФКП «НИЦ РКП».

П.2. Однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям ФКП «НИЦ РКП», с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя.

П.3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

П.4.Копии документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства. П.5.Копия ранее выданного разрешения на присоединение энергопринимающих устройств к электросетям ФКП «НИЦ РКП П.6.Заверенные печатью организации копии учредительных документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя (копии Устава, Учредительного договора, решения о назначении (избрания) руководителя), Свидетельства о внесения записи в ЕГРЮЛ, свидетельство МРП и Мособлрегпалаты о регистрации, банковские реквизиты.

Подпись уполномоченного лица Заявителя,

заверенная печатью организации

Исполнитель __________________________ (код города) тел./факс___________________

Заявка и приложения к ней представляются в электронном виде и на бумажном носителе.

Требования к содержанию и оформлению однолинейной схемы электрических сетей Заявителя

Данные требования составлены на основании ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем и ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

1. На однолинейной схеме электрических сетей Заявителя должны быть показаны.

1.1. Подстанции, распределительные пункты, переключательные пункты (новое строительство, расширение, техническое перевооружение или реконструкция).

1.2. Линии электропередачи, по которым осуществляются электрические связи  объектов пункта 1.1 настоящих Требований (на линиях указываются: тип линии, длина линии, сечение проводника).

1.3. Обязательно выделение сетей разного класса напряжения (0,4;6;10 и 35 кВ) разным цветом (тёмным).

2. Объекты пункта 1.1 настоящих Требований на однолинейной схеме электрических сетей Заявителя показываются в следующем составе.

2.1. Распределительные устройства среднего и низкого напряжений с определением электрической схемы распределительного устройства.

2.2. Силовые трансформаторы с указанием номинальной мощности и наличия резервных фаз.

2.3. Токоограничивающие устройства.

2.4. Выключатели отходящих линий распределительных устройств среднего и низкого напряжений.

3. На однолинейной схеме электрических сетей Заявителя должны быть обозначены.

3.1. Существующие точки присоединения к электрическим сетям Сетевой организации и смежных сетевых организаций.

3.2. Точки присоединения к электрическим сетям Сетевой организации и смежных сетевых организаций после осуществления технологического присоединения.

3.3. Собственные источники электроснабжения с указанием их мощности (аварийные электростанции, источники бесперебойного питания).

3.4. Распределительные устройства, выделенные для электроснабжения электроприемников I категории по надежности электроснабжения и аварийной брони от точек присоединения к электрическим сетям и собственных источников электроснабжения Заявителя.

3.5. Средства компенсации реактивной мощности с указанием их типа и регулировочного диапазона по реактивной мощности. При подключении СКРМ в электрическую сеть напряжением 6-35 кВ, данные устройства также показываются через трансформаторную связь.

4. Каждый из этапов присоединения должен быть выделен на однолинейной схеме электрических сетей Заявителя различным типом линий (пунктир, штрих-пунктир и пр.). Существующие элементы сети показываются сплошными линиями.